PRZEDMIAR ROBÓT

I. Kanalizacja sanitarna

1. ROBOTY ZIEMNE

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.III	m3	3.972,4

- Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.III	m3	144

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III	m3	73,52

- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.III-IV	m3	73,52

- Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m	m3	3.898,88

2. ROBOTY MONTAŻOWE

- Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm	m	80,5

- Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm	m	344,5

- Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy  nominalnej 200mm	m	344,5

- Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy  nominalnej 160mm	m	80,5

- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	14

- Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	m głęb	-18

- Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur  żelbetowych, o średnicy 1200mm	m	23

- Montaż rurociągów z rur polietylenowych ( PEHD), o średnicy zewnętrznej 65mm	m	237

- Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych  PEHD, o średnicy zewnętrznej 65mm	szt	25

- Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm-trójnik 200/160	szt	2

- Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm-korek 160	szt	14

- Obsługa geodezyjna	kpl	1

- Przepompownia ścieków  (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami rurowymi, rozruch przepompowni).	kpl	1

- Studnia rozprężna - technologia-montaż deflektora.	kpl	1

II. Sieć wodociągowa

1. ROBOTY DROGOWE

- Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm - rozbiórka ręczna	m2	9,5

- Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiórka ręczna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm gr. podbudowy	m2	9,5

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia, gr. warstwy po zgęszczeniu 10cm	m2	9,5

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm	m2	9,5

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, gr. warstwy po zgęszczeniu 7cm	m2	9,5

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm	m2	9,5

2. ROBOTY ZIEMNE

- Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV	m3	10,8

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kat.III	m3	2.611,4

- Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości do 3m, w gruntach suchych kat. III-IV	m2	28

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.I-II	m3	10,8

- Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m	m3	2.608,2

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.I-II	m3	10,8

3. ROBOTY MONTAŻOWE

- Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PCW, o średnicy nominalnej 110mm	m	403

- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy  nominalnej do 150mm	próba	1

- Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100mm	szt	1

- Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm	m	403

- Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, o średnicy  nominalnej 100mm - łącznik RK 100 mm.	szt	15

- Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, o średnicy  nominalnej 100mm - trójnik 100/100 mm	szt	1

- Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, o średnicy  nominalnej 100mm - trójnik 100/80 mm	szt	4

- Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, o średnicy  nominalnej 100mm - korek 100 mm	szt	1

- Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, o średnicy  nominalnej 100mm - zwężka 100/80 mm	szt	1

- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, o średnicy  nominalnej do 150mm	próba\200m	1

- Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową, o średnicy 100mm, montowane sprzętem ręcznym	kpl	4

- Hydranty pożarowe podziemne, o średnicy 80mm	kpl	5

- Oznakowanie armatury wodociągowej na słupku stalowym	kpl	14

- Badanie wody- pełna analiza	kpl	1

- Obsługa geodezyjna.	kpl	1