Wielka Nieszawka 2007-02-20

I-341/02/02/07

dotyczy: przetargu na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej  z przyłączami kanalizacyjnymi, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków przy ul. Szkolnej oraz ul. Złotej ( cz. płd.)  w m. Wielka Nieszawka  gm. Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam:

- Pytanie: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych oferowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane),a w szczególności dla: 
- przepompowni ścieków wymagania normy PN-EN 12050-1:2002, 
- armatury przepompowni (zawory zwrotne) wymagania normy PN-EN 12050-4:2002, 
- studzienek kanalizacyjnych z betonu wymagania normy PN-EN 1917:2004?

Odpowiedź: Wyroby budowlane winny spełniać wymagania wynikające z PN m.in. PN-EN 12050-1:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia”, PN-EN 12050-4:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami”, PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

- Pytanie: Czy dla wyrobów budowlanych jw opisanych normami zharmonizowanymi konieczne będzie ich oznaczenie przez producenta na zgodność znakiem CE?

Odpowiedź: Dla wyrobów budowlanych j.w. konieczne będzie ich oznakowanie przez producenta znakiem CE.