Wielka Nieszawka 2009-06-04

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

- Pytanie Wykonawcy (5) :

W opisie technicznym ANEKSU DO PROJEKTU, w punkcie 1.6.10 Zamawiający rezygnuje z wykonania elementów małej architektury : klombów, ławek, koszy na śmieci. W przedmiarze robót „Zagospodarowanie terenu” oprócz wyżej wymienionych, znajdują się jeszcze inne elementy: gazon. Gazon narożny, stojak na rowery, maszt flagowy, tablica podświetlana, reklama ośrodka, bramy – uchylna i przesuwna, szlaban. Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?

Odpowiedź:

W zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu po zmianach wprowadzonych ANEKSEM DO PROJEKTU, Zamawiający informuje, że należy ująć w ofercie następujące elementy:

- Ogrodzenie zewnętrzne – zgodnie z p.1.6.  Opis techniczny ANEKSU DO PROJEKTU

- Ogrodzenie wokół parkingu strzeżonego zgodnie z p.1.6.3  Opis techniczny ANEKSU DO PROJEKTU

- Tereny zielone-  zgodnie z p.1.6.9  Opis techniczny ANEKSU DO PROJEKTU. Zamawiający wyjaśnia, iż teren od strony północnej ograniczony od północy kanałem, od zachodu ul. Jaśminową, od południa drogą wewnętrzną ( ze skarpą) między bramą BR1 do  BR2, od wschodu granicą działki  należy doprowadzić do stanu pierwotnego ( zniwelować). Pozostały teren – należy urządzić trawniki.

- Mała architektura zgodnie z p.1.6.10  Opis techniczny ANEKSU DO PROJEKTU – wycenić należy stojak na rowery, maszt flagowy, tablica podświetlana, reklama ośrodka, bramy – uchylane i przesuwane, szlaban. Nazwę klomby należy utożsamić z gazonem, które nie wchodzą w zakres oferty. Zamawiający zastrzega sobie uzgodnienie treści na reklamach ośrodkach przed jego wykonaniem.

- Pytanie Wykonawcy (6)

W opisie technicznym ANEKSU DO PROJEKTU, w punkcie 1.6.4 Zamawiający rezygnuje z tapetowania pokoi. Proszę podać jaki rodzaj wykończenia ścian należy przyjąć dla pomieszczeń pierwotnie przeznaczonych do tapetowania.

Odpowiedź:

W pierwotnym projekcie wykończenie ścian pokoi hotelowych zaprojektowane zostało jako TG+FT. Zgodnie z legendą str. 13 opisu technicznego do projektu „Architektura wnętrz” części hotelowej tynk gipsowo- wapienny oraz tapeta z włókna szklanego, malowana półmatową farbą lateksową na kolor określony w tabeli wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Zgodnie z aneksem Zamawiający zrezygnował z tapetowania pokoi tapetą z włókna szklanego pozostawiając jedynie wykończenie ścian farbą lateksową.

- Pytanie Wykonawcy (8):

Prosimy o określenie po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Odpowiedź:

Obowiązek uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji został nałożony na Inwestora w decyzji pozwolenia na budowę. Jednakże zgodnie z zapisami projektu umowy zał. nr 10 do SIWZ - § 8 ust. 6 do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczenie wszystkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dokumentów w tym stanowisk organów. W rozumieniu Zamawiającego również dokumentów, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2009r., nr 156 poz. 1118).

Z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wiąże się również rozliczenie końcowe przedmiotu umowy, konieczne więc będzie współdziałanie Zamawiającego i Wykonawcy w tym zakresie.

- Pytanie Wykonawcy (9):

Prosimy o podanie w oparciu o co będą rozliczane roboty dodatkowe, sprecyzowanie sformułowania „ceny materiałów i sprzętu wg notowań z okresu realizacji wykonywania robót” – jakich notowań?

Odpowiedź:

Składniki cenotwórcze wg § 9 ust. 4 służące do ustalenia wartości w przypadku zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w zakresie cen materiałów i sprzętu stosowane będą wg  notowań rynkowych z województwa kujawsko-pomorskiego, z okresu wykonywania robót.

- Pytanie Wykonawcy (10)

Prosimy o potwierdzenie, że oferta winna zostać przygotowana i złożona w formie kosztorysu skróconego ( jak przewiduje załącznik nr 1)

Odpowiedź:

Oferta winna być złożona zgodnie z zał. nr 1.

- Pytanie Wykonawcy (11)

Jakiego rodzaju homologację basenu należy uzyskać?

Odpowiedź:

Należy uzyskać homologację Polskiego Związku Pływackiego umożliwiającą organizację imprez sportowych oraz przeprowadzanie zawodów pływackich.

- Pytanie Wykonawcy (13):

Proszę o udzielenie informacji czy w przedmiarach instalacji wentylacji można zmieniać obmiar oraz opisy pozycji oraz czy można także dodawać pozycje dotyczące elementów nie ujętych w przedmiarze robót, a wynikające z dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ ustęp 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY p. 1) -  udostępniony wykonawcy przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia. W związku z tym Zamawiający nie będzie wnikał czy Wykonawca i gdzie będzie dodawał pozycje kosztorysowe. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nieujętych niezbędnych do wykonania zadania. Dotyczy to również robót tymczasowych jakimi jest np. praca rusztowań lub praca podnośników potrzebnych do wykonania robót podstawowych.

- Pytanie Wykonawcy (16)

W otrzymanych przedmiarach robót instalacji wentylacji brak pozycji dotyczących pracy rusztowań bądź pracy podnośników. Proszę o wskazanie gdzie należy ująć ww elementy.

Odpowiedź:

Jak na pytanie (13).

- Pytanie Wykonawcy (19)

W przedmiarach robót instalacji wentylacji dla hali basenowej brakuje izolacji z twardej wełny grubości 50 mm służącej do wyklejenia kanału betonowego podziemnego. Proszę o udzielenie informacji czy izolację ta należy ująć w ofercie instalacji wentylacji, jeżeli tak, proszę o wskazanie pozycji gdzie należy ująć ww elementy.

Odpowiedź:

Jak na pytanie (13)

- Pytanie Wykonawcy (20):

Zgodnie z aneksem do projektu proszę o udzielenie informacji czy wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Toruńskiej oraz Jaśminowej objęte jest zakresem przetargu. Jeśli tak to zgodnie z opisem w dokumentacji branży drogowej proszę o udostępnienie „odrębnego opracowania” obejmującego powyższy zakres robót.

Odpowiedź:

Skrzyżowanie ul.  Toruńskiej oraz ul. Jaśminowej objęte jest odrębnym opracowaniem i nie wchodzi w  zakres niniejszego postępowania przetargowego. Zakresem niniejszego postępowania jest jedynie przebudowa ul. Jaśminowej ograniczona punktami 1-2-12-13 na rys. nr 1 aneksu do projektu.