Wielka Nieszawka 2009-06-09

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

- Pytanie Wykonawcy (12)

Na rysunku konstrukcji (K-H4 część hotelowa) występują nadproża drewniane, opis konstrukcji wymienia nadproża stalowe lub żelbetowe. Prosimy o określenie rodzaju nadproży?

Odpowiedź:

Nadproża należy realizować zgodnie z rysunkami szczegółowymi konstrukcji dachu.

- Pytanie Wykonawcy (24):

Czy z zakresu oferty należy wyłączyć 2 szt wind towarowych ujętych w przedmiarze robót na hotel w dziale 28 „Windy”. Zgodnie z ppkt. 4 w pkt. 3 SIWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje technologii restauracji i barów z tabeli Zestawienie wyposażenia restauracji i barów” (str. 8-10 opisu tech.), która zawiera  w pozycji 42 dwie windy towarowe.

Odpowiedź:

Z zakresu oferty nie należy wyłączać wind towarowych.

- Pytanie Wykonawcy (28)

Dotyczy instalacji technologii wody basenowej:

- Czy w wycenie należy uwzględniać lampy UV. Urządzenia te występują w opisie projektu i na schematach technologicznych, jednakże brak ich w przedmiarze robót, zestawieniu materiałów oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót. Jeżeli lampy mają być uwzględnione, proszę o wskazanie, w której pozycji  przedmiaru należy je uwzględnić.

- Brak jest w przedmiarze 1 szt. Rozdzielnicy elektrycznej (opis techniczny, zestawienie materiałów oraz stwor przewiduje 5 szt. Rozdzielnic). Czy i w jakiej pozycji przedmiarowej oferent powinien ją uwzględnić?

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić lampy UV oraz rozdzielnice ujęte w projekcie technicznym.

Zgodnie z zapisami SIWZ ustęp 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY p. 1) -  udostępniony wykonawcy przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia. W związku z tym Zamawiający nie będzie wnikał czy Wykonawca i gdzie będzie dodawał pozycje kosztorysowe. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nieujętych niezbędnych do wykonania zadania.

- Pytanie Wykonawcy  (44)

Czy w związku z obszerną dokumentacją techniczną dotyczącą w/w postępowania przetargowego przychyliliby się Państwo do uprzejmej prośby o udostępnienie na stronie Zamawiającego kosztorysów nakładczych wszystkich branż w wersji programu kosztorysowego ( z rozszerzeniem ATH), ewentualnie kst)? Zazwyczaj do zdobycia u projektanta. Z naszego doświadczenia wynika, iż znacznie usprawniłoby to wszystkim wykonawcom proces przygotowywania ofert, a Zamawiającemu ułatwiłoby kwestie związane z porównywaniem oraz oceną ofert. Pragniemy również poinformować, iż umieszczenie takowych kosztorysów na stronie Zamawiającego nie spowoduje złamania zasady bezstronności ani obiektywizmu, a także nie wykluczy równego traktowania wykonawców, co potwierdza fakt niejednokrotnego przychylenia się do w/w  prośby wcześniej proszonych inwestorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje  udostępnienia kosztorysów nakładczych w wersji programów kosztorysowych.

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania wg wykazu

- a/a