Wielka Nieszawka 2009-06-16

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców udzielam następujących wyjaśnień:

- Pytanie Wykonawcy (25):

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej robót elektrycznych o następujące elementy:

1.część hotelowa:

- E31 Poddasze – brak wrysowanej instalacji elektrycznej i opraw

- E28 – rzut piwnicy – brak rodzaju lamp nad kręgielnią

II.cz. basenowa

- E32 – rzut pietra – brak lamp nad basenami – oprawy M2A3h mają działać tylko podczas awarii

Prosimy o podanie rodzaju lamp basenowych ( reflektor podwodny).

Odpowiedź:

- Instalacja elektryczna poddasza części hotelowej jest identyczna z instalacją I piętra.

- Oświetlenie kręgielni wykonać oprawami typ PZA-4x18W VP.

- Oświetlenie podstawowe basenu realizowane jest oprawami typ 57994-400W.

- Lampy basenowe – reflektory podwodne –  wchodzą w skład części technologicznej basenu wykonywanej i dostarczanej przez tą firmę (opis techniczny do projektu „architektura basen” - p. A/3.6.2 listy wyposażenia dla poszczególnych basenów)

- Pytanie Wykonawcy (30)

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpił błąd w poz. Przedmiaru Basenu „nr 16 – pokrycie dachowe Pd-4” – czy nie powinno być „Pb-4 Strop  nad piwnicą SPA” jak na przekrojach.

Odpowiedź:

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na podstawie pełno branżowego projektu wykonawczego.

- Pytanie Wykonawcy (35)

Instalacja kontroli dostępu do pokoi hotelowych – instalacja ta znajduje się w przedmiarach ( kontrola należy objąć 30 pokoi). Nie ma tej instalacji w Projekcie Wykonawczym oraz na schematach ideowych. Czy ta instalacja jest w zakresie ofertowania? Część hotelowa.

Odpowiedź:

Instalacja kontroli dostępu jest przedmiotem zamówienia. Całą instalację szczegółowo opisano i rozrysowano w formie schematu na rys. nr E-26. Na rysunku E-4a pokazana jest rozdzielnica pokoju hotelowego TPH. Częścią składową tej rozdzielnicy jest system GS-160 przejść otwieranych kartą. Całość instalacji pokazana jest na rzutach instalacyjnych.

- Pytanie Wykonawcy (36)

Urządzenia aktywne do sieci komputerowej – na stronach 68-76 projektu Wykonawczego zamieszczono zestawienie elementów do budowy instalacji okablowania strukturalnego. Są tam też urządzenia aktywne. Brak informacji o nich w opisie i przedmiarach. Czy urządzenia aktywne do sieci komputerowej są w zakresie ofertowania? – część hotelowa.

Odpowiedź:

Urządzenia aktywne do sieci komputerowej są w zakresie ofertowania.

- Pytanie Wykonawcy (37)

Instalacja przywoławcza z saun – w materiałach przetargowych jest schemat ideowy tej instalacji E19.PDF. Nie ma tej instalacji ani w projekcie Wykonawczym ani w przedmiarach. Czy instalacja przywoławcza z saun jest w zakresie ofertowania ? część basenowa

Odpowiedź:

Instalacja przywoławcza jest przedmiotem zamówienia.  Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego.

Centralę alarmowo - przywoławczą saun dobrano na podstawie katalogu np. firmy TOPSANA, firma ta dostarcza sprzęt, wykonuje montaż i rozruch w ramach dostarczanych urządzeń.

Pytanie Wykonawcy (38)

- Instalacja monitoringu i nagłośnienia strzelnicy – nie ma tych instalacji w projekcie Wykonawczym. Są na schematach ideowych oraz w przedmiarach. Czy powyższe instalacje w strzelnicy są w zakresie ofertowania instalacji teletechnicznych czy są wyceniane osobne?

Odpowiedź:

Na rysunku E-28 pokazano instalację monitoringu  strzelnicy. Schematy pokazano na rysunkach E-20, E-21. Na  rys. nr E-28 pokazana jest instalacja radiowęzłowa strzelnicy do schematu E-24. Urządzenie radiowęzłowe usytuowane jest przy pulpicie sterowniczym

- Pytanie Wykonawcy (40)

Prosimy o podanie parametrów technicznych ławek drewnianych na hali basenowej.

Odpowiedź:

Projekt nie przewidywał ławeczek drewnianych na hali basenowej Na hali basenowej zaprojektowane zostały siedziska ze stabilizowanego polipropylenu, np. firmy PROSTAR, model SO-03 – „Zestawienie wyposażenia wnętrz” – pom.1.20

- Pytanie Wykonawcy (42)

Prosimy o podanie parametrów technicznych lub przykładowych kart katalogowych projektora i ekranu znajdujących się w pomieszczeniu odnowy biologicznej. Prosimy o informację jakie funkcje mają spełniać wymienione urządzenia.

Odpowiedź

Urządzenia pracować będą w warunkach pomieszczenia wypoczynkowego, w którym temperatura powietrza wynosi 25oC a wilgotność wynosi 40%. Z rzutnika na ekran ścienny obsługujący część odnowy biologicznej, przekazywany będzie własny program reklamowy.

- Pytanie Wykonawcy (43)

Prosimy o podanie parametrów technicznych lub kart katalogowych central ZEFIR RK.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza karty katalogowe jako załącznik nr 1 do odp. Nr 11 na stronie internetowej Zamawiającego.

- Pytanie Wykonawcy (57)

Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 5 (Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń), a  dotyczący Partnera Konsorcjum, winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Konsorcjum, natomiast przedmiotowy załącznik, dotyczący Lidera Konsorcjum winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Lidera Konsorcjum,

b) prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 6 (Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników), a dotyczący Partnera Konsorcjum, winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Konsorcjum, natomiast przedmiotowy załącznik, dotyczący Lidera Konsorcjum winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Lidera Konsorcjum,

c) ze względu na rozbieżności występujące w pkt. 19 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie aby sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt.6 ppkt. 12 SIWZ, załączone zostało do oferty jedynie przez Lidera Konsorcjum,

d) prosimy o potwierdzenie, że w zał. nr 2 (Oświadczenie z art. 22 ustawy P.z.p.), zał. nr 3 (Oświadczenie z art. 24 ustawy P.z.p.) oraz zał. nr 8 (Oświadczenie z art. 44 ustawy P.z.p.) , w  pozycji „Nazwa Wykonawcy” należy wpisać formy wchodzące w skład Konsorcjum (analogicznie jak w formularzu ofertowym) oraz, że wymienione załączniki winien jedynie podpisać Pełnomocnik Konsorcjum,

e) prosimy o potwierdzenie, że zał. nr 10 (projekt umowy) winien zostać parafowany jedynie przez Pełnomocnika Konsorcjum.

Odpowiedź:

odp. a,b –

Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 5 (Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń) i nr 6 (Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników)

dotyczący Partnera Konsorcjum, winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Partnera Konsorcjum, natomiast przedmiotowy załącznik, dotyczący Lidera Konsorcjum winien zostać podpisany jedynie przez upoważnionego przedstawiciela Lidera Konsorcjum.

c.     W przypadku gdy lider konsorcjum samodzielnie spełnia warunek stawiany w pkt. 5.2 ppkt. 4 wystarczy tylko sprawozdanie lidera konsorcjum.

d.    Zamawiający wyjaśnia, że  każdy z wykonawców powinien oddzielnie wypełnić i podpisać zał. nr 2 i zał. nr 3. W pozycji „Nazwa Wykonawcy” należy wpisać firmę , której oświadczenie dotyczy. Natomiast zał. nr 8 ( oświadczenie  z art. 44 ustawy Pzp)  , w  pozycji „Nazwa Wykonawcy” należy wpisać firmy wchodzące w skład Konsorcjum (analogicznie jak w formularzu ofertowym) a załącznik ten winien jedynie podpisać Pełnomocnik Konsorcjum,

e. Projekt umowy winien być parafowany jedynie przez Pełnomocnika Konsorcjum.

- Pytanie Wykonawcy (100)

W projekcie występuje dezynfekcja za pomocą lamp UV – brak tych lamp w przedmiarach. Czy lampy należy uwzględnić?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie.

- Pytanie Wykonawcy (101)

W przedmiarze występuje zdalne sterowanie atrakcjami wodnymi i oświetleniem – brak takiego w projekcie. Czy system sterowania należy uwzględnić?

Odpowiedź:

Tak, należy ująć w ofercie w zakresie objętym technologią wody basenowej.

- Pytanie Wykonawcy (102)

W przedmiarach brak jest transformatorów do oświetlenia podwodnego. Czy należy uwzględnić te transformatory w wycenie technologii czy może po stronie kosztorysów elektrycznych?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie.

- Pytanie Wykonawcy (74)

Branża elektryczna. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-06-2009 „Technologia strzelnicy nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym” prosimy o wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie należy wykonać instalacje elektryczne i słaboprądowe w pomieszczeniach strzelnicy?

Odpowiedź:

Instalacje elektryczne i słaboprądowe należy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej ”Instalacje elektryczne i teletechniczne część basenowa”.