Wielka Nieszawka 2009-06-19

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców udzielam następujących wyjaśnień:

- Pytanie Wykonawcy (83)

Proszę o podanie ilości klap oddymiających I zamieszczenie stosowanych informacji na temat sytemu oddymiania klatek schodowych.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidziano oddymiania klatek schodowych. Prosimy o bliższe  sprecyzowanie pytania.

- Pytanie Wykonawcy (94)

W udostępnionej dokumentacji projektowej HOTELU występują różne rodzaje wykończenia posadzek i sufitów

- PIWNICA: pom.0,42 do 0,53 oraz POM. 0,36, 0,51, 0,52

- PARTER: pom. 1.40, 1.41, 1.42, 1.49, 1.50, 1.51

- PIĘTRO: pom.2.04C, 2.04E

Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj sufitów i posadzek należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności decydujące dla doboru rodzaju sufitów i płytek są rysunki w proj. Wnętrz.

- Pytanie Wykonawcy (95)

Proszę o jednoznaczne określenie jakie typy sufitów podwieszanych przyjąć do wyceny w poszczególnych pomieszczeniach części basenowej, w związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, mianowicie:

- –w przedmiarze występują sufity akustyczne: Fokus E 60x60, Gedina E, Gedina A i Advantage A oraz Aquapanel indor,

- –w projekcie (rzuty kontygnacji z opisem sufitów ) występują sufity: Gedina E 60x60 i 60x120, FocusE 60x60 i 60x120, Fokus E XL 60x160,x180x240, Fokus D 60x120, płyta GK, oraz blacha tytan cynk

- – w zestawieniu materiałów wykończeniowych w opisie technicznym występują bliżej niesprecyzowane sufity akustyczne Ecophon, Ecophon Master A, płyty Ventilux oraz Aquapanel indor.

Niejasności nie rozstrzyga również aneks do projektu, który zakłada zmianę sufitów akustycznych w  niektórych pomieszczeniach na płyty GK.

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności decydujące dla doboru rodzaju sufitów i płytek są rysunki w proj. wnętrz.

- Pytanie Wykonawcy (99)

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które drzwi są stalowe, które aluminiowe, a które drewniane, gdyż w zestawieniu stolarki nie jest to jednoznacznie opisane.

Odpowiedź

Drzwi aluminiowe to wszystkie drzwi przeszklone.

W celu dokładnego określenia, które drzwi mają być stalowe, a które drewniane należy łącznie rozpatrywać zestawienie stolarki i opisu technicznego:

- dla basenu rys. B-30 i pkt. A/2.13;

- dla hotelu rys. H21 i pkt. A/2.13 opisu br. architektura oraz pkt. 2.5 opisu br. architektura wnętrz.

- Pytanie Wykonawcy (143)

Prosimy o podanie parametrów technicznych łąwek na trybunach –pomieszczenie 2.24.

Odpowiedź:

Siedziska (ławeczki) na trybunach – zgodnie z punktem A/3.2. Inne elementy wykończenia wnętrz.

- Pytanie Wykonawcy (145)

Prosimy o podanie przykładowego producenta masztów flagowych teleskopowych o wysokości 10m, wg naszych informacji max wysokość masztów teleskopowych to 6m.

Odpowiedź:

W związku z tym, iż na rynku nie występują maszty teleskopowe wyższe niż 6 m, należy do wyceny przyjąć maszt stały, aluminiowy, długości 10 m.

- Pytanie Wykonawcy (151)

Prosimy o jednoznaczną informację czy przedmiar jest jedynie informacyjny czy też należy wycenić wszystkie ujęte tam pozycje wraz z ilościami. W SIWZ na stronie 8 punkt 5.4. piszą Państwo „Przedmiar robót  załącznik nr 11 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy (uproszczony) ma znaczenie pomocnicze i służy jedynie do zbadania realności oferowanej ceny” również w odpowiedzi piszą Państwo, że przedmiar ma charakter jedynie informacyjny. Natomiast w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 101 z dnia 16.06.2009 każą Państwo wycenić zdalne sterowanie atrakcjami według przedmiaru – brak tego w projekcie. Również w odpowiedzi na pytanie wykonawcy 128 z dnia 18.06.2009 odsyłają Państwo oferentów do przedmiaru. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie naszych wątpliwości i podanie według czego należy przygotować ofertę: przedmiar czy projekt wykonawczy?

Odpowiedź:

Przedmiar robót należy traktować jako materią pomocniczy zgodnie z zapisem w SIWZ. Ofertę należy opracować w oparciu o projekt wykonawczy.

Oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonanie inwestycji zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego i udostępnionym Wykonawcom projektem wykonawczym z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt nie zawiera szczegółowych rozwiązań zaakceptowane będą szczegółowe  rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę. Rozwiązanie te muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz zapewnią uzyskanie celu przedsięwzięcia o parametrach technicznych nie gorszych niż w SIWZ.