SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

CPV – 	45.21.23.00-9   Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

- ZAMAWIAJĄCY:

- Nazwa zamawiającego:

# Gmina Wielka Nieszawka –Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

- Adres zamawiającego:

# Urząd Gminy Wielka Nieszawka

# ul. Toruńska 12

# 87-165 Cierpice

- REGON:

000545030

- NIP:

956-18-57-702

- Internet:

http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl

e- mail: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl

- Numer telefonu:

(0-56) 678-10-93

faks: (0-56) 678-12-12

- INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 z dnia 9 lutego 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”  - w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

  - pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami

  - faksem: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), z wyłączeniem złożenia oferty i wniesienia protestu, dla których jest wymagana forma pisemna

  - drogą elektroniczną :

- ze strony Wykonawcy tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców;

- ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych – oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp).

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu (z zastrzeżeniem art.93 ust.3). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

- Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenia przeznaczone na powiększenie istniejącego przedszkola o dwa oddziały wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi

- przebudowę i adaptację istniejących dojść i dojazdów, ogrodzenia i podestów przed wejściami do poszczególnych budynków wraz z wykonaniem nowego podjazdu dla niepełnosprawnych,

- przebudowę sieci infrastruktury technicznej,

- wykonanie niwelacji i rekultywacji terenu, elementów małej architektury oraz zieleni

W ramach robót instalacyjnych należy wykonać w szczególności niżej wymienione instalacje:

- instalacja c.o.,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji mechanicznej higrosterowalnej,

- instalacja elektryczna.

Po wykonaniu rozbudowy Wykonawca zobowiązany jest wysprzątać budynek (w tym umyć okna) w sposób umożliwiający jego użytkowanie bez dodatkowych prac porządkowych.

Materiały z rozbiórki obiektów przebudowywanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

Zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez TERMOPROJEKT Poznań ul. Janickiego 20B

- projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy obiektu GOK

- projekt wykonawczy rozbudowy obiektu GOK

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy

- projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej higrosterowalnej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej

- specyfikacja techniczna robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

- specyfikacje techniczne do projektu instalacji elektrycznych

Przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze.

Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu  zamówienia ponosi Wykonawca.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zaleca się aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające parametry określone w projekcie.

### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia     -   65 dni od podpisania umowy

### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie d innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

i ponadto:

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn.:

wskażą do wykonania  niniejszego zamówienia osoby  i podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń                          – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót instalacyjnych a także zakresu wykonywania przez nich czynności

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:

wykonali w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej  1 zadanie w zakresie budowy lub remontu kapitalnego obiektu o kubaturze min 800 m3.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty nie niższej niż kwota 700.000 PLN

- osiągnęli średnioroczny obrót za rok 2008 r. min 1.000.000 PLN (kserokopia bilansu lub PIT-u  potwierdzającego roczne obroty).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą:

- ustanowić pełnomocnika

- każdy z Wykonawców oddzielnie musi spełniać wymóg zawarty w ust. 4 i udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

- wymogi zawarte w ust. 1-3, 5,6,7,8 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- Wykluczeniu podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy  Pzp.

- Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

### VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V, wykonawcy wraz z ofertą przedłożą oświadczenia i dokumenty

- W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć, na zasadach przewidzianych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków z art. 22 ust. 1- zał. nr 2

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3

- oświadczenia, że wykonawca akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji – zał. nr 4

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wymaganych uprawnień sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 oraz dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami  właściwej  Izby  Samorządu Zawodowego

- wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunki określone w p. V  ust. 6, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

- wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. nr 9

- oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy – zał. nr 10

- harmonogram rzeczowo - finansowy

- musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia

- zobowiązani są przedłożyć za rok 2008 sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – PIT .

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.

- Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Wieczerzak Małysz tel. (0-56) 678-10-83 w.34 p. nr 3, w godz.  800 - 1400.

- Sposób przekazywania informacji określa punkt 2 rozdziału II ”Informacje ogólne”.

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości   10.000 PLN.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

- Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego powinno być  dołączone w oryginale do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelewem przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 U PZP.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez  okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

### X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

- Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 i 2 złożone będą na każdej stronie oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnionych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty  .

- Oferta powinna być napisana  w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Zaleca się aby wszystkie zapisane strony były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w p. VI i być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę

- W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienia publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy wymienić w załączniku do ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

XI. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

## Składanie ofert

- Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie  lub opakowaniu.

- Koperta ( opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

- Na kopercie ( opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę ( opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

UWAGA: Nie otwierać przed dniem otwarcia 14 lipca  2009 roku godz.11.15”.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 lipca 2009r. godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 2 – sekretariat.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert  art. 84 ustawy Pzp).

  - W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jak koperta oferty z dopiskiem „ zamiana” lub „wycofanie”

  - Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty  zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „ kompletna oferta zamienna”.

  - W przypadku gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulegnie zmianie opisanych na każdej stronie „ zamiana dokonana w dniu.....” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta tak powinna posiadać na kopercie dopisek „ oferta zamienna ( uzupełnienie)”.

  - Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

  - Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

#### Otwarcie ofert

- Oferty zostaną otwarte, w dniu  14 lipca 2009 roku o godzinie 11.15 , w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice , sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Informacje, o których mowa w pkt 2) i 3), przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Otwarcie ofert będzie przebiegało w następującej kolejności:

- kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane)

- oferty zamienne (uzupełnienie)

- pozostałe oferty

- oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z p. 6 Rozdziału XI SIWZ nie będą otwierane.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa powinna obejmować w szczególności koszty:

- wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji,

- robót przygotowawczych

- robót zabezpieczających budynek przed opadami atmosferycznymi szczególnie w okresie przebudowy dachu

- robót porządkowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakonczeniu robót

- zorganizowania zaplecza budowy

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót

- podatek VAT,

- inflację w okresie realizacji robót

- opłat i odszkodowań za szkody oraz straty w związku z prowadzonymi robotami.

- Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze do obliczenia kosztów.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we  wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7,

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i nie ujęcie jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ jak również koszty nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535).

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób zostanie ona odrzucona.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które dadzą się przewidzieć, a nie były uwzględnione w SIWZ Wykonawca ma wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.

Ocena ofert odbędzie się wg wzoru

Cmin

A = ---------  x 100

Cn

gdzie: A – ilość punktów za cenę

Cmin  - najniższa cena brutto

Cn	- cena brutto oferty badanej

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 91 ust. 3a Pzp).

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.

###### Wybór najkorzystniejszej oferty:

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z e streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- TRYB ZAWARCIA UMOWY

- Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr  7 do SIWZ.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XV SIWZ.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: ograniczenia przedmiotu umowy. Ww. zmiany SA możliwe w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wykonanie określonych robót Zamawiający uzna za zbędne.

### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie ustala się na 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

z adnotacją „ Zabezpieczenie realizacji zadania – rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30%  wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVI.  WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Warunki umowy określa formularz umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisem § 10 załączonego wzoru umowy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCÓW:

W postępowaniu  wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisów przysługują środki odwoławcze przewidziane w dz. VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych),

XVIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                 (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1

- Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zał. nr 2

- Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3

- Formularz oświadczenia, że wykonawca akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji – zał. nr 4

- Wykaz osób – zał. nr 5

- Wykaz robót – zał. nr 6

- Wzór umowy.- zał. nr 7

- Wykaz prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. nr 9

- Oświadczenie o zapoznaniu się z umową – zał. nr 10

- Dokumentacja projektowa

- ST

#### Zał. nr 1

#### FORMULARZ   OFERTY

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnaej 1 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Wielka Nieszawka –Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul.Toruńska 12 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12 |
| NAZWA i SIEDZIBA OFERENTA, REGON, NIP |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Cyfrowo i słownie |  |
| TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI: | 30 dni |
| TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: (wymagany 65 dni od podpisania umowy,) |  |
| ### CZYNNIKI CENOTWÓRCZE DLA ROBÓT WG § 5 WZORU UMOWY ZAŁ. NR 7 | -stawka rg ........................ -koszty ogólne ...................... do RS -koszty zakupu ...................... do M -zysk ........................ do RS Ko |
| OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI: (wymagany 36 miesięcy) |  |
| WARUNKI PŁATNOŚCI (wymagane zg z umową) |  |
| ### Ilość ### ILOŚĆ STRON OFERTY |  |
| # Data |  |
| PODPIS I PIECZĘĆ UPEŁNOMOCNIONEGOPRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY |  |

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  2

## Gmina Wielka Nieszawka-

Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

- w postępowaniu

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie d innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  3

## Gmina Wielka Nieszawka- Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie treści art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

.

................................dn. ...............			       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  4

## Gmina Wielka Nieszawka- Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Oświadczenie Wykonawcy

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że akceptujemy  wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

................................dn. ...............			       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  5

## Gmina Wielka Nieszawka- Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Niniejsze zamówienie wykonywać będą następujace osoby/podmioty::

| Lp | ### Imię i nazwisko | Zakres przewidzianych czynności | Kwalifikacje i uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz aktualne dokumenty stwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów  Budownictwa.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  6

## Gmina Wielka Nieszawka- Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- w ostatnich 5 latach

- odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- wykonałem/ wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| #### Lp | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Data wykonania |  | Odbiorca nazwa,adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

Załącznik  nr 7

UMOWA  NR ................ ( WZÓR)

zawarta w dniu ............................ r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka –Urzędem Gminy mającą siedzibę w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

- Kazimierza Kaczmarka 	- Wójta Gminy

a

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do rejestru KRS ............................./ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ................................, posiadającym  NIP .........................., REGON .......................................

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez :

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ...........................

o następującej treści:

###### § 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego

rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

- Zakres robót określa:

Zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez TERMOPROJEKT Poznań ul. Janickiego 20B

- projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy obiektu GOK

- projekt wykonawczy rozbudowy obiektu GOK

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy

- projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej higrosterowalnej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej

- specyfikacja techniczna robót budowlano montażowych

- projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

- specyfikacje techniczne do projektu instalacji elektrycznych

§ 2

##### WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną  oraz placem budowy, wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Roboty budowlano – montażowe będące przedmiotem umowy  zostaną wykonane zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami,

- polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- należytą starannością,

- zasadami bezpieczeństwa,

- dobrą jakością ,

- właściwą organizacją.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i za pomocą sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

- Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami   projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie .

- Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania w terminie 30 dni.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności, koszty pokrywa zamawiający.

§ 3

## TERMINY REALIZACJI

- Termin wykonania robót:

- przekazanie placu budowy 		po podpisaniu umowy

- rozpoczęcie robót 			……………………..

- zakończenie robót 			………………….

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy.

§ 4

## NADZÓR

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ........................................................................

działającemu w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 nr 207 poz. 2016).

telefon ............................

§ 5

### WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE FINANSOWE

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wraz z podatkiem VAT : ......................... zł ( słownie: ................................................................................ zł) w tym cena netto ......................... zł (słownie: ....................................................................... zł), oraz podatek VAT w wysokości ..............zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujęte , a niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne  a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcie umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac zgodnie z art. 632 KC.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji.

- W związku z oświadczeniem, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

- Proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów i urządzeń mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, po uzgodnieniu zmian z autorami projektu i uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

- Zapłata należności nastąpi przez:

  - zapłatę faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia, którą Wykonawca może wystawić po wykonaniu i odbiorze końcowym całości robót oraz uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie

z zastrzeżeniem ust.9.

- Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek oraz uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Faktura zapłacona zostanie w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia  przez Zamawiającego. Kwota zostanie przelana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

- W przypadku powstania konieczności zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających wartość tych robót zostanie ustalona z zastosowaniem n/w składników cenotwórczych:

- stawka rg		.......................

- koszty ogólne       .......................do RS

- koszty zakupu	.......................do M

- poziom zysku 	.......................do RSKo

- ceny materiałów i sprzętu wg notowań Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

§ 6

###### UBEZPIECZENIA

- Wykonawca na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do kwoty nie niższej niż wskazana w § 5 kwota wynagrodzenia.

- Ubezpieczenie będzie aktualne w pełnej wysokości przez cały okres realizacji robót.

§ 7

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej na wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1

- Dostarczenie  ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Dostarczenie dziennika budowy i prowadzenie go wraz z Wykonawcą.

- Odebranie wykonanych robót

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 8

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji robót otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej, usunięcie wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, jego zabezpieczenie, ochrona przeciwpożarowa.

- Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą.

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Przestrzeganie w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Utrzymywanie w czasie realizacji robót  terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom.

- Prowadzenie dziennika budowy przez cały okres realizacji robót.

- Zgłaszanie wpisem do dziennika budowy oraz faxem wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

- Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

- Przestrzeganie warunków bhp i  ppoż.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń od wszystkich podwykonawców ( o ile będą zatrudnieni) w wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

- Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z budową

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z pokryciem kosztów

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaganego w art. 56 Prawa Budowlanego.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonanie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót.

- Zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Doprowadzenie, po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz sąsiednich terenów i przekazania Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

- Zapewnienie, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektora nadzoru.

- Wywóz na wysypisko lub do utylizacji gruzu, nadmiaru ziemi i  odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca jest właścicielem odpadów powstałych na placu budowy.

- Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Odtworzenie uszkodzonych w trakcie trwania robót - nawierzchni drogowych oraz demontażu obiektów tymczasowych.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia robót – naprawienie szkody i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

§ 9

###### KIEROWNIK BUDOWY  i PODWYKONAWCY

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie .............................................................

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 3.

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

§ 10

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela   36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlano - montażowe, licząc od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

§ 11

###### KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

  - Z tytułu zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu jw., Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz potrącenia kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur.

§ 12

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w podanych niżej przypadkach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

  - W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

  - Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i w § 3, chyba że przerwa spowodowana jest warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót

  - Z powodu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia

  - Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, winnej odstąpienia od umowy

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

  - Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. C niniejszego paragrafu umowy

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

###### ODBIÓR  PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w następujący sposób:

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru  końcowego.

- Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót będzie komplet dokumentów odbiorowych tj

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  lub certyfikaty zgodności z Polską Normą   (lub aprobatą techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą ( lub aprobatą techniczną)

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego  potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru  i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

- Strony postanawiają, że spisany będzie protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad.

- Przegląd gwarancyjny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem gwarancji.

§ 14

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie , co stanowi kwotę .............................zł, (słownie: ........................................................................zł).

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .........................

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób: 70% kwoty o której mowa w § 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. Natomiast pozostałe 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie gwarancji na całość zadania.

§ 15

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikami do umowy są:

  - SIWZ

  - Oferta Wykonawcy z dn.......

  - Dokumentacja projektowa i STWiOR

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA;

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  9

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom:

| #### Lp | Zakres prac przewidzianych dla podwykonawców |
| --- | --- |

................................dn. ...............				......................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  10

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zapoznałem (liśmy) się ze wzorem umowy i przyjmuję(emy) jej treść bez zastrzeżeń.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

Wielka Nieszawka, 23 czerwca 2009r.

I-341-509

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn………..

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, tel. (056)678-12-12, (056)678-10-93

- TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

- ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie co najmniej następujących robót i czynności:

- rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenia przeznaczone na powiększenie istniejącego przedszkola o dwa oddziały wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi

- przebudowę i adaptację istniejących dojść i dojazdów, ogrodzenia i podestów przed wejściami do poszczególnych budynków wraz z wykonaniem nowego podjazdu dla niepełnosprawnych,

- przebudowę sieci infrastruktury technicznej,

- wykonanie niwelacji i rekultywacji terenu, elementów małej architektury oraz zieleni

W ramach robót instalacyjnych należy wykonać w szczególności niżej wymienione instalacje:

- instalacja c.o.,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji mechanicznej higrosterowalnej,

- instalacja elektryczna.

Po wykonaniu rozbudowy Wykonawca zobowiązany jest wysprzątać budynek (w tym umyć okna) w sposób umożliwiający jego użytkowanie bez dodatkowych prac porządkowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- OFERTY WARIANTOWE: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

-termin wykonania całości zamówienia -  65 dni od podpisania umowy .

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie d innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

i ponadto:

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn.:

- wskażą do wykonania  niniejszego zamówienia osoby  i podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń   – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót instalacyjnych a także zakresu wykonywania przez nich czynności

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej  1 zadanie w zakresie budowy lub remontu kapitalnego obiektu o kubaturze min 800 m3.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty nie niższej 700.000 PLN

- osiągnęli średnioroczny obrót za rok 2008 r. min 1.000.000 ( kserokopia bilansu lub PIT-u potwierdzającego roczne obroty).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ( art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą:

- ustanowić pełnomocnika

- każdy z Wykonawców oddzielnie musi spełniać wymóg zawarty pod lit. “d” i udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

- wymogi zawarte pod lit. “a”-“c”, “e” – “i” Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Pzp.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg formuły “spełnia – nie spełnia”.

- WADIUM: 10.000  PLN

- KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: cena – 100%

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2009 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 DNI

- UMOWA RAMOWA: Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.