Wielka Nieszawka 2009-09-16

I-341-10/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Cierpice”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytanie 1:  Dotyczy rysunku przedstawiającego konstrukcję boiska wielofunkcyjnego czy Zamawiający potwierdza, iż konstrukcję tego boiska stanowi kolejno:

- Kostka elastyczna 43 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

- Podbudowa wyrównawcza z tłucznia kam. Śr. gr. 8 cm

- istniejąca podbudowa z tłucznia

- grunt rodzimy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza warstwy z jedną różnicą – „kostka elastyczna gr. 43 mm” a nie 43 cm.

Pytanie 2: Czy boisko i bieżnia obramowane obrzeżem betonowym 6x20 są na ławie betonowej z oporem?

Odpowiedź: Tak, boisko i bieżnia obramowane są obrzeżem betonowym 6x20 na ławie betonowej z oporem.

Pytanie 3: Czy zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja jest pełna? Czy Zamawiający posiada dodatkowe materiały, które nie zostały udostępnione w formie elektronicznej tzn.

- projekt precyzujący zabezpieczenie przebudowy kabli telekomunikacyjnych   przechodzących przez teren inwestycji?

- projekt precyzujący odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu?

Odpowiedź: Istniejące kable telekomunikacyjne zgodnie z uzgodnieniem TPSA STTNRECU/U/214 /02 pkt 9 należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu Arot pod nadzorem gestora sieci. Potwierdza to opinia ZUD nr 214/2009- uzgodnienia dołączone do dokumentacji w wersji papierowej. Uzgodnienie te nie były scanowane. Uzgodnienia i opinia  w załączeniu.

Zgodnie z ustaleniami i możliwościami jest zaprojektowane powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. ( opis techniczny ) Z planu warstwicowego projektowanej nawierzchni wynika kierunek spływu . Tam też nawierzchnia zramowana winna być krawężnikiem wtopionym a teren przyległy splantowany.