Uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

„Budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzozowej w m. Cierpice gm. Wielka

Nieszawka.”

- Niniejsze uszczegółowienie stanowi integralną część Dokumentacji projektowej.

- Należy zaniechać budowę dwóch latarni na działce 2078/6: stanowisko 
nr 8/1/1 oraz st. nr 9/1/1, oraz budowę odcinków linii kablowej pomiędzy stanowiskami:7/1/1 do 8/1/1, 8//1/1 do 9/1/1, 9/1/1 do 20/3 łącznie z przepustem RHDPE 75/4,5 L-6m na działce 2078/

- Na działce nr 89/22 należy wykonać zgodnie z Projektem pusty przepust RHDPE 75/4,5 L-6m w rejonie stanowiska nr 20/3.